NORME ORIENTATIVE pentru R.G.A.B.

Anexa nr. 4

- Pentru consumul de apa al beneficiarilor considerati abonati de drept:

- imobilele care se alimenteaza cu apa din cismele publice amplasate la o distanta

de pana la 300 m.l………………………………………………………..1,2 mc/pers si luna

- imobilele cu instalatii interioare de apa si canalizare, fara bai sau dusuri……..3,6mc/pers si luna

- imobile bransate si racordate la reteaua de apa si canalizare, insa fara instalatii interioare…………………………………………………………. ….3,0 mc/pers si luna

- imobile cu instalatii interioare de apa si canalizare, cu bai si instalatii individuale

pentru incalzirea apei……………………………………………..........…5,1 mc/pers.si luna

-  imobile cu instalatii centrale pentru incalzirea apei

(puncte si centrale termice)………………………………5,0 mc/pers si luna pentru apa rece

3,4 mc/pers si luna pentru apa calda

- Pentru suprafetele locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta:

| Unitatea | Barem |
| --- | --- |
| - Bufet expres | 400 mc/robinet si luna |
| - Piata agroalimentara | 400 mc/robinet si luna |
| - Bufet, bodega, lacto-bar, bar. unitati tip gospodina, patiserii | 250 mc/robinet si luna |
| -Rrestaurant | 200 mc/robinet si luna |
| - Cantina | 100 mc/robinet si luna |
| - Cofetarie | 150 mc/robinet si luna |
| - Centru de racoritoare | 120 mc/robinet si luna |
| - Centru de umplut sifoane | 100 mc/robinet si luna |
| - Magazin pentru desfacerea legumelor si fructelor | 50 mc/robinet si luna |
| - Magazin alimentar | 50 mc/robinet si luna |
| - Magazin pentru desfacerea produselor de carne si pescarie | 100 mc/robinet si luna |
| - Atelier de spalatorie(manual) | 100 mc/robinet si luna |
| - Frizerie | 10 mc/robinet si luna |
| - Coafura | 15 mc/robinet si luna |
| - Atelier fotografic | 20 mc/robinet si luna |
| - Farmacie | 5 mc/robinet si luna |
| - Magazin florarie | 20 mc/robinet si luna |
| - Policlinica si dispensar | 10 mc/robinet si luna |
| - Spitale | 17 mc/robinet si luna |
| - Cinematograf | 0,4 mc/loc si luna |
| - teatre si case de odihna | 0,8 mc/loc si luna |
| - Scoli | 1,0 mc/elev si luna |
| - Scoli cu internat | 4,0 mc/elev si luna |
| - Gradinita si cresa cu program saptamanal | 4,0 mc/copil si luna |
| - Club sindical | 0,2 mc/loc si luna |
| - Camin muncitoresc | 2,5 mc/loc si luna |
| - Hotel cu bai comune | 4,5 mc/loc si luna |
| - Hotel cu bai in fiecare camera | 15,0 mc/ loc si luna |

Nota: Pentru agentii economici neprevazuti in aceasta lista, stabilirea consumurilor se va face prin asimilare cu unitatile cu specific de activitate asemanator si care figureaza in lista.

In cazul in care unitatile folosesc si apa incalzita care nu trece printru-un aparat de inregistrare, cantitatea de apa calda va reprezenta 40% din consumul de apa rece si se va adauga la aceasta.

- Pentru consumul de apa ce revine personalului unitatilor care folosesc in comun cu locatarii, obiecte sanitare:

| Obiectul sanitar | Barem |
| --- | --- |
| - Chiuveta, lavoar | 0,5 mc/pers. si luna |
| - W.C. | 0,5 mc/pers si luna |
| - Dus | 3,0 mc/pers si luna |
| - Cada baie | 2,0 mc/pers si luna |
| - Cismea cu robinet | 1,0 mc/pers. si luna |
| - Cismea cu jet continuu | 120,0 mc/luna |
| - Pisoar cu spalare continua | 144,0 mc/luna la 2 m.l. teava |
| - Pisoar cu spalare intermitenta | 28,0 mc/buc. si luna |

Nota: Din consumul total inregistrat se determina mai intai consumul de apa aferent suprafetelor cu alta destinatie conform baremelor  de mai sus, iar diferenta se repartizeaza pe locatari proportional cu numarul de persoane.

- Pentru consumul de apa folosita pentru udatul spatiilor verzi si plantatiilor de pomi, irigarea gradinilor de zarzavat, precum si pentru cresterea si ingrijirea animalelor:

a)  - pentru udarea spatiilor verzi (peluze, straturi de flori, etc)

consumul mediu de apa este de :………………...…………………3,0 mc/mp si sezon

- - pentru stropitul gradinilor delegume

consumul mediu de apa este de :………………………………...... 3,0 mc/mp si sezon

- - pentru stropitul legumelor din solarii

consumul mediu de apa este de :……..…………………………….1,8 mc/mp si sezon

- -  pentru stropitul viilor si livezilor

consumul mediu de apa este de :…………………………………...1,0 mc/mp si sezon

- - pentru cresterea si ingrijirea animalelor consumul mediu de apa este urmatorul :

| Animal | Consum lunar - litri |
| --- | --- |
| - boi, cai, tineret taurin | 1.800 |
| - vaci | 3.000 |
| - porci | 1.000 |
| - purcei | 600 |
| - ovine | 300 |
| - pasari de curte | 15 |
| - nutrii, nurci | 6.000 |

Tariful pentru consumurile de apa potabila mentionate la punctul  D va fi cel prevazut pentru agentii economici. La consumurile prevazute la punctul D litera e sa adauga si tariful pentru evacuarea apei la canalizare.

- Pentru posesorii de autovehicule care folosesc apa din conductele de alimenatre ale cladirii, pentru intretinerea acestora:

| Autovehicul | Barem |
| --- | --- |
| - motocicleta | 1,0 mc/vehicul si luna |
| - autoturism | 7,5 mc/vehicul si luna |
| - autocamion | 15,0 mc/vehicul si luna |
| - autoduba, microbuz, autoutilitara | 12,0 mc/vehicul si luna |

Nota: Baremurile se aplica numai pentru posesorii de garaje sau locuri de spalare special amenajate, efectuarea intretinerii autovehiculelor in locurile publice constituind contraventie, potrivit prevederilor legale in vigoare.

- Pentru agentii economici industriali:

- – Stabilirea consumului de apa potabila si industriala se va face pe baza unui breviar de calcul tinandu-se cont de normele de consum specifice pe unitate de produs, prevazute in STAS nr.

- – Pentru consumatorii industriali pe baza de contracte se vor stabili, conform normelor specifice – separat consumul potabil si separat consumul industrial. Vor fi specificate pentru fiecare consumator industrial, consumul total industrial, gradul de reciclare actual si etapele pentru cresterea gradului de reciclare.

Cantitatile de apa deversata la canalizarea urbana se stabilesc dupa cum urmeaza:

- – Apa deversata la canal provenita din consumul menajer al populatiei se stabileste la nivelul a 80% din cantitatea de apa consumata.

- – Apa deversata la canal de la toti ceilalti consumatori, se stabileste in functie de modul de alimentare cu apa:

  - cu alimentare din reteaua publica, la nivelul intregii cantitatii de apa consumate, cu exceptia situatiilor cand apa se inglobeaza  in produs sau se pierde prin evaporare, cand cantitatile de apa deversate la canal se vor stabili pe baza de contract cu R.G.A.

  - cu alimentare din surse proprii cantitatea de apa deversata la canal se va stabili pe baza de contract cu R.G.A.

- – Apa meteorica preluata de canalizare se stabileste in functie de suprafetele detinute si de cantitatile specifice de mai jos:

- agenti economici…………………………………..0,5 mc/mp si an

- domeniul public……………………………………0,3 mc/mp si an

- locuinte…………………………………………….0,2 mc/mp si an

- – Apele de suprafata si apele subterane descarcate la canalizare se vor stabili pe baza de contract cu R.G.A.

- – Pe masura contorizarii punctelor si centrelor termice din sistemul de termoficare, R.G.A. va trece la contractarea cu R.A.D.E.T. a cantitatilor de apa rece furnizata sistemului de termoficare.